Вопросы к экзамену

по дисциплине "Технологические измерения и приборы"

1 Метрология, и ее задачи.

2 Измерение. Основная классификация измерений.

3 Средства измерения. Классификация средств измерений.

4 Измерение. Классификация измерений.

5 Значение физической величины. Истинное значение. Погрешность.

6 Классификация физических величин.

7 Процедура измерений

8 Погрешности, их классификация

9 Причины появления погрешностей.

10 Законов распределения вероятностей случайной величины.

11 Моменты распределения.

12 Доверительный интервал погрешности.

13 Задачи, решаемые путем статистической обработки многократных отсчетов.

14 Рассеяние оценки координаты центра распределения.

15 Распределение Стьюдента.

16 Промахи.

17 Методы назначения границ цензурирования выборки для удаления промахов

18 Учет систематической погрешности при оценке результатов статистической обработки многократных отсчетов.

19 Задачи, решаемые путем статической обработки многократных отсчетов

20 Особенности суммирования систематической и случайной составляющих погрешностей.

21 Цель и особенности эксперимента по определению функциональной зависимости.

22 Выбор вида математической модели.

23 Быстрые методы установления графического вида однофакторных зависимостей

24 Подбор аппроксимирующих функций.

25 Основная и дополнительная погрешности средств измерений.

26 Понятие полосы погрешностей, реальной и номинальной характеристик средств измерений.

27 Абсолютная, относительная и приведенная погрешности средств измерений.

28 Методы нормирования погрешностей средств измерений.

29 Расчет оценки статистической погрешности результата измерения по паспортным данным, используемого средства измерения.

30 Понятие о средстве измерения.

31 Классификация средств измерения.

32 Измерительные преобразователи.

33 Измерительные приборы и их классификация.

34 Измерительные информационные системы.

35 Измерительные установки.

36 Реостатные преобразователи.

37 Методы измерения температуры.

38 Термометры сопротивления.

39 Термоэлектрические пирометры.

40 Пирометры излучения.

41 Датчики измерения давления.

42 Виды посадок и параметры, характеризующие их.

43 Основные отклонения.

44 Допуски.

45 Расчет характеристик посадок.