Вопросы к экзамену

по дисциплине "Электротехника"

- Электрическая цепь и ее элементы.

- Источники электрической энергии.

- Основные понятия теории электрических цепей (электрическая цепь, ток, напряжение, вольт-амперная характеристика).

- Сопротивление, проводимость участка цепи. Закон Ома.

- Обобщенный закон Ома.

- Структура электрической цепи.

- Законы Кирхгофа.

- Эквивалентное преобразование пассивных электрических цепей.

- Эквивалентное преобразование «треугольник– звезда».

- Эквивалентное преобразование «звезда – треугольник».

- Баланс мощности.

- Расчет неразветвленных электрических цепей.

- Метод пропорциональных величин.

- Метод эквивалентных преобразований. Вывод формулы для токов в параллельных ветвях.

- Метод уравнений Кирхгофа.

- Метод контурных токов.

- Метод узловых потенциалов.

- Метод двух узлов.

- Принцип суперпозиции. Метод наложения.

- Теорема об активном двухполюснике. Метод эквивалентного генератора.

- Сравнительная характеристика методов расчета разветвленных электрических цепей.

- Электрическая цепь переменного тока и ее характеристики.

- Электрический ток в активном сопротивлении.

- Электрический ток в индуктивности.

- Электрический ток в емкости.

- Последовательное соединение R, L элементов. Эквивалентная схема замещения.

- Последовательное соединение R, С элементов. Эквивалентная схема замещения.

- Последовательное соединение R, L, С элементов. Треугольник напряжений и треугольник сопротивлений.

- Параллельное соединение R, L, C элементов. Треугольник токов и треугольник проводимостей.

- Мощность в электрической цепи с гармоническими воздействиями.

- Символический метод расчета электрических цепей с источниками гармонических воздействий.

- Символический метод расчета при последовательном соединении R, L, C элементов.

- Символический метод расчета при параллельном соединении R, L, C элементов.

- Мощность в комплексной форме.

- Баланс мощностей в цепи с гармоническим источником.

- Расчет разветвленных цепей символическим методом.

- Векторно-топографические диаграммы.

- Законы Ома и Кирхгофа в символической форме.

- Метод контурных токов при расчете разветвленной электрической цепи с источниками гармонических воздействий.

- Метод узловых потенциалов при расчете разветвленной электрической цепи с источниками гармонических воздействий.

- Метод эквивалентного генератора при расчете разветвленной электрической цепи с источниками гармонических воздействий.

- Метод наложения при расчете разветвленной электрической цепи с источниками гармонических воздействий.

- Резонанс напряжений: условие возникновения, резонансная частота, волновое сопротивление, добротность, векторная диаграмма.

- Частотные характеристики и резонансные кривые последовательного резонансного контура.

- Резонанс токов: условие возникновения, резонансная частота, волновая проводимость, добротность, векторная диаграмма.

- Обобщенная резонансная характеристика, полоса пропускания.

- Частотные характеристики и резонансные кривые параллельного резонансного контура.

- Резонанс напряжений  в разветвленных электрических цепях.

- Резонанс токов в разветвленных электрических цепях.

- Контур с потерями.